**قالب مکعبی 15\*15 بتن**-**Concrete Cube Molds**

**قالب نمونه برداری بتن مکعبی 15\*15** : از این قالب ها جهت نمونه گیری بتن در محل استفاده می شود





**CO505-1**

**CO500**

**CO470**

**CO506**

**CO505**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح(description)** | **مدل(Model)** | **وزن** | **مزایا** | **معایب** |
| **قالب چدنی 15\*15\*15** | **CO470** | **8500** | **استحکام بسیار بالا****سطح داخلی سنگ خورده****بدون کوچکترین دفرمگی** | **وزن زیاد و عدم توانایی و سهولت در جابه جایی** **قیمت بالا** |
| **قالب کامپوزیتی دو تکه15\*15** | **CO500** | **1600** | **استحکام بالا****سهولت در باز و بستن قالب** **وزن مناسب جهت سهولت در جابه جایی****قیمت مناسب آن نسبت به قالب چدنی** | **وجود درز وسط قالب باعث کم شدن شیره بتن** **کثیف شدن سطح بیرونی** |
| **قالب یک تکه طرح ترکیه15\*15** | **CO505-1** | **2900** | **استحکام بالا** **یک تکه و بدون هیچگونه شیار** **سطح داخلی بسیار عالی** | **قیمت بالا** |
| **قالب پلاستیکی یک تکه15\*15** | **CO505** | **850** | **سطح داخلی مناسب****سبک و سهولت در جابه جایی****قیمت بسیار مناسب** | **استحکام نسبتا پایین****دفرمگی حدودی سطوح نمونه** |
| **قالب استوانه ای 30\*15 فلزی** | **CO506** | **9000** | **استحکام بالا – درآوردن قالب از طریق بازکردن پیچهای کناری بدون نیاز به باد** | **وزن زیاد**  |
| **قالب استوانه ای 20\*10 فلزی** | **CO507** | **7000** | **استحکام بالا – درآوردن قالب از طریق بازکردن پیچهای کناری بدون نیاز به باد** | **وزن زیاد**  |